Datová a ekonomická Analýza FVE Antelon Energy s.r.o.

Zadání:

Smyslem je hloubková analýza smysluplnosti realizace obnovitelného zdroje fotovoltaický elektrárny proti stávajícímu stavu u zákazníka. Porovnání velikostí výrobny v kWp, velikosti baterie v kWh, využití energie v průběhu roku, výpočet návratnosti v případech vlastních zdrojů nebo externího financování. Porovnání investice do realizace FVE a tím pádem snížení vlastní spotřeby a výdajů, oproti investování do jiných, podobně rizikových, investičních příležitostí např. Spoření, S&P500, atd. Zhodnocení sekundárních benefitů: nezávislost, záloha v případě výpadků distribuční sítě, ekologičnost, atd

- Rozdělení zákazníků dle charakteru spotřeby, ceny silová elektřiny, ceny distribuce elektřiny, ostatních spotřeb (plyn, tuhá paliva, CZT, atd.)

- Zpracování dat:

  - průběhových měřidel Distributora,

  - Úložišť střídačů

  - Ceníků dodavatelů elektřiny

  - Ceníků komunit sdílení

- Dle dostupných dat stávajících zákazníků analyzovat změnu toků energie:

  - spotřeby ze sítě,

  - spotřeba vlastní vyrobené elektřiny,

  - prodej vlastní elektřiny do sítě

  - uložení vlastní vyrobené elektřiny do baterie

  - spotřeba vlastní vyrobené elektřiny z baterie

  - uložení nakoupené elektřiny ze sítě do baterie (např. záporná cena na spotovém trhu)

  - spotřeba nakoupené elektřiny ze sítě z baterie

  - prodej levně nakoupené elektřiny z baterie do sítě (vysoká cena elektřiny na spot. trhu)

- návrh optimální velikosti FVE pro konkrétní skupiny odběratelů

- Investiční náklady na pořízení FVE – vlastní zdroje, financování